## Mazańcowice
Z E S T A W I E N I E P O Z Y C J I K O S Z T OR Y S O W Y C H
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego
Lp. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość netto
1 | BUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO DLA FIRMY POLMOTORS Sp z.o.o
ZAKRES HALI - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
Roboty przygotowawcze
1 | Organizacja placu budowy wraz z przygotowaniem zaplecza, wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Wykonanie dojazdów o odpowiedniej nośnosci | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 0
Roboty ziemne wraz z przygotowaniem platformy roboczej pod palowanie
3 | Wykopy w gruncie | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce składowania | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Wymiana gruntu (np. pospółka), stabilizowana mechanicznie warstwami o sumarycznej grubości 50cm, moduł wtórny odkształcenia co najmniej 80MPa | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zasypki fundamentów materiałem z dowozu | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Roboty ziemne wraz z przygotowaniem platformy roboczej |  |  |  |  | 0
Fundamenty i podwaliny (hala)
7 | Wykonanie palowanie fundamentów w technologi pali CFA o średnicy 600mm - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Wykonanie palowanie fundamentów w technologi pali CFA o średnicy 800mm - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Skucie głowic pali | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Podkłady betonowe gr. do 10cm - pod oczepami fundamentowymi w przypadku deskowania zewnętrznych zarysów, beton klasy min. C8/10 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Oczepy fundamentowe w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) i wodoodporności W8 (wg PN-B-06250:1988 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Wykonanie oraz montaż marek stalowych pod montaż konstrukcji stalowej hali | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Belki podwalinowe w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Dostarczenie i montaż zbrojenia dla elementów żelbetowych | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Powłoki zabezpieczające ściany fundamentowe - powierzchnie pionowe | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Wykonanie izolacji termicznej belki podwalinowej wraz z zabezpieczeniem folią kubełkowa oraz wykończeniem ponad terenem tynkiem | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Fundamenty i podwaliny (hala) |  |  |  |  | 0
Fundamenty (maszyn, urządzeń, pras)
17 | Wykonanie palowanie fundamentów w technologi pali CFA - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Skucie głowic pali | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Podkłady betonowe gr. do 10cm - pod fundamentowymi w przypadku deskowania zewnętrznych zarysów, beton klasy min. C8/10 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Wykonanie fundamentów prasy łącznie z najazdami w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) i wodoodporności W8 (wg PN-B-06250:1988 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Wykonanie fundamentów maszyn, maszyn pomiarowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) i wodoodporności W8 (wg PN-B-06250:1988 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Wykonanie płyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) i wodoodporności W8 (wg PN-B-06250:1988 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Dostarczenie i montaż stali profilowej dla fundamentów maszyn - stal konstrukcyjna wg zestawienia (cena w przeliczeniu na kg) | kg | 4755 | 0 | 0
24 | Dostarczenie i montaż zbrojenia dla elementów żelbetowych | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Powłoki zabezpieczające ściany fundamentowe - powierzchnie pionowe | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Fundamenty (maszyn, urządzeń, pras) |  |  |  |  | 0
Konstrukcja nośna hali - stalowa
26 | Dostawa konstrukcji stalowej hali - stal konstrukcyjna wg zestawienia (cena w przeliczeniu na kg) | kg | 296447 | 0 | 0
27 | Montaż konstrukcji stalowej hali | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Wykonanie podlewek pod słupy stalowe | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Konstrukcja nośna hali - stalowa |  |  |  |  | 0
Konstrukcja nośna stacji trafo
29 | Podkłady betonowe gr. do 10cm - pod fundamentowymi w przypadku deskowania zewnętrznych zarysów, beton klasy min. C8/10 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Wykonanie płyty fundamentowej w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) i wodoodporności W8 (wg PN-B-06250:1988 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Wykonanie ścian murowych z bloczków betonu komórkowego odmiany 600 gr 24cm, wraz z obustronnym tynkowaniem | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Wykonanie stropu żelbetowego w deskowaniu systemowym z zastosowaniem pompy do betonu lub bezpośrednio z betonowozu - beton klasy min. C30/37 (wg PN-EN 206 lub równoważnej klasy wg równoważnej normy) | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Konstrukcja nośna stacji trafo |  |  |  |  | 0
Blacha trapezowa dachowa
33 | Dostawa i montaż blachy trapezowej | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Blacha trapezowa dachowa |  |  |  |  | 0
Pokrycie dachu wraz z dostawą i montażem świetlików, pasm świetlnych
34 | Paroizolacja z folii PE gr 0,2mm | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna twarda zgodnie z częścia rysunkową | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Wykonanie pokrycia dachowego z membrany PCV gr. 1,5mm (NRO) (mocowana mechanicznie) | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Dostawa i montaż kompletnego podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu wraz z wyprowadzeniem instalacji poza projektowany budynek | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Dostawa i montaż przelewów awaryjnych | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Wykonanie membraną PVC obróbki świetlików z ociepleniem podstawy wełną 10cm | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Wykonanie membraną PVC obróbki rooftopów z ociepleniem podstawy wełną 10cm | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Wykonanie obróbki ściany wychodzącej ponad dach, dostawa i montaż ceownika zamykającego płytę warstwową oraz nakładki z blachy powlekanej | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Wykonanie membraną PVC obróbki obwodowej | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Dostawa i montaż świetlików dachowych 3,0x35,80m z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego | kpl | 1 | 0 | 0
44 | Dostawa i montaż dwóch sztuk świetlików dachowych 3,0x12,00m z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Dostawa i montaż systemu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Pokrycie dachu wraz z dostawą i montażem świetlików, pasm świetlnych |  |  |  |  | 0
Elewacje - obudowa hali z płyt warstwowych
46 | Dostawa i montaż stalowego profila startowego do montażu płyty warstwowej na belce podwalinowej | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem PIR, układ poziomy | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, układ poziomy | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Obróbka blacharska szer. do 25cm | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Obróbka blacharska szer. do 100cm | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,5mm | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Elewacje - obudowa hali z płyt warstwowych |  |  |  |  | 0
Stolarka okienna, drzwiowa, bramy
52 | Dostawa i montaż stolarki okiennej zgodnej z zestawieniem | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Dostawa i montaż stolarki drzwiowej zgodnej z zestawieniem | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Dostawa i montaż bram zgodnej z zestawieniem | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział Stolarka okienna, drzwiowa, bramy |  |  |  |  | 0
Podbudowa zasadnicza pod posadzkę hali
55 | Stabilizacja gruntu cementem gr 40 cm | kpl | 1 | 0 | 0
56 | Podbudowa zasadnicza pod posadzkę przemysłową hali z kruszywa łamanego, gr. min. 36cm, moduł wtórny odkształcenia min. 120MPa | kpl | 1 | 0 | 0
Razem dział:Podbudowa zasadnicza pod posadzkę hali |  |  |  |  | 0
RAZEM - WARTOŚĆ OFERTY NETTO: |  |  |  |  | 0