## Urządzenie do nieniszczących
Załącznik nr 5 - wzór specyfikacji technicznej
Urządzenie do nieniszczących badań materiałowych |  |  | Dane Oferenta
Parametry | Jednostka | Wartości parametrów | Parametry
Fabryczna kalibracja dla materiału | n/d | 22MnB5
Gotowość kalibracji dla materialu | n/d | USSIBOR 2000
Fabryczna kalibracja do pomiaru powlok | n/d | AS150, AS80, UC
Odczyt parametrówch charakteryzujących wlasnosci materiału badanego | n/d | HV10, Re, Rm, A50%, Agt, r i n
Pomiar grubość powłoki | mm | AlSi TLT, DLT
Pomiar grubość odwęglenia metodami nieniszczącymi. | mm | wymagany
Zakres grubości detali mierzonych | mm | 0,75-4,00
Przystosowanie do pracy w warunkach przemysłowych | n/d | wymagany
Przewód komunikacyjny sondy powinien znajdować się w oplocie zbrojonym zapobiegającym przecięciu/uszkodzeniu oraz być zakończony dławnicą z odgiętką. | n/d | wymagana
Zestaw komputerowy do obsługi urządzenia: WINDOWS 11 PRO system 25H2 w polskiej wersji językowej Min 16GB RAM min 500GB SSD min Intel i5 CPU min.14Gen gniazdo Ethernet min 1Gb dla laptopa min 1 szt/ dla stanowiska stacjonarnego min 2 szt karta sieciowa Ethernet usb 3.0 1Gb/s USB 3.0 Pozostałe parametry stosowne do wymagań sofware na potrzeby prowadzenia badań Wsparcie techniczne świadczone przez serwis producenta w trybie NBD Wielkość matrycy - 15,6” w przypadku laptopa 24” w przypadku komputera stacjonarnego | n/d | wymagana
komplet materiałów eksploatacyjnych oraz wzorców | n/d | wymagany
sondy pomiarowe | szt | 2
zasilanie | VAC | 230
Zgodność z wymaganiami normy PV 1076 | n/d | wymagana
Sterownik do przeprowadzenia pomiarów zautomatyzowanych | n/d | wymagany
Gwarancja | n/d | min 12 mc
Wsparcie techniczne | n/d | min 5 lat
Instrukcja obsługi wraz z przewodnikiem | n/d | wymagana
Zgodność z CE | n/d | deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).
Szkolenie z obsługi oraz kalibracji urządzenia dla minimum 6 osób realizowana w siedzibie zamawiającego, w wymiarze min 3dni roboczych (24rbh) | n/d | Wymagana
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym gwarantujące parametry nie gorsze niż określono w w/w dokumentacji. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać na etapie postępowania ofertowego, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
Note on F2: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Prosimy o wpisanie parametrów oferowanego urządzenia